\ql
	
Постановление Правительства Калининградской области от 28.03.2014 N 184
"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг (отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения) на территории Калининградской области"
	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 25.04.2014

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2014 г. N 184

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг
(отопления, холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения) на территории Калининградской области

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" Правительство Калининградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить определенные расчетным методом и ввести в действие с 1 июля 2014 года:
1) нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых (нежилых) помещениях многоквартирных, жилых домов и общежитий на территории Калининградской области согласно приложению N 1;
2) нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных, жилых домах и общежитиях на территории Калининградской области согласно приложению N 2;
3) нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельных участков и надворных построек на территории Калининградской области согласно приложению N 3;
4) нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании на водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных на территории Калининградской области согласно приложению N 4.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области
Ю.А. Федяшов

Приложение N 1
к Постановлению
Правительства
Калининградской области
от 28 марта 2014 г. N 184

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых
(нежилых) помещениях многоквартирных, жилых домов
и общежитий на территории Калининградской области

Таблица

N п/п	Тип жилищного фонда	Норматив отопления (Гкал/кв. м в месяц) в многоквартирных, жилых домах и общежитиях этажностью и периодом постройки:	
		1-3 этажа	4-6 этажей	7 и более этажей	
1	2	3	4	5	
1	Многоквартирные и жилые дома, общежития	До 1999 года включительно	
		0,038	0,020	0,020	
2	Многоквартирные и жилые дома, общежития	После 1999 года	
		0,014	0,012	0,011	

Приложение N 2
к Постановлению
Правительства
Калининградской области
от 28 марта 2014 г. N 184

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, холодному
и горячему водоснабжению на общедомовые нужды
в многоквартирных, жилых домах и общежитиях
на территории Калининградской области

Таблица

N п/п	Степени благоустройства жилищного фонда	Нормативы потребления в жилых помещениях (куб.м на 1 чел. в месяц)	Нормативы потребления на общедомовые нужды (1 куб. м на 1 кв. м общ. пл. помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, в мес.)	
		Холодное водоснабжение	Горячее водоснабжение	Водоотведение	Холодное водоснабжение	Горячее водоснабжение	
							
1	2	3	4	5	6	7	
1	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	4,3	2,4	6,7	0,01	0,01	
	2	4,3	2,4	6,7	0,02	0,02	
	3	4,3	2,4	6,7	0,02	0,02	
	4	4,3	2,4	6,7	0,02	0,02	
	5	4,3	2,4	6,7	0,02	0,02	
	6	4,3	2,4	6,7	0,02	0,02	
	7	4,3	2,4	6,7	0,02	0,02	
	8	4,3	2,4	6,7	0,02	0,02	
	9	4,3	2,4	6,7	0,02	0,02	
	10	4,3	2,4	6,7	0,03	0,03	
	11	4,3	2,4	6,7	0,04	0,04	
	12	4,3	2,4	6,7	0,02	0,02	
	13	4,3	2,4	6,7	0,02	0,02	
	14	4,3	2,4	6,7	0,02	0,02	
	15	4,3	2,4	6,7	0,06	0,06	
	16 и более	4,3	2,4	6,7	0,06	0,06	
2	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	2,5	0,8	3,3	0,01	0,01	
	2	2,5	0,8	3,3	0,01	0,01	
	3	2,5	0,8	3,3	0,06	0,06	
	4	2,5	0,8	3,3	0,02	0,02	
	5 и более	2,5	0,8	3,3	0,06	0,06	
3	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением	4,3	2,4	6,7	-	-	
4	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением	2,5	0,8	3,3	-	-	
5	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	4,0	2,1	6,1	0,05	0,05	
	2	4,0	2,1	6,1	0,09	0,09	
	3	4,0	2,1	6,1	0,01	0,01	
	4	4,0	2,1	6,1	0,14	0,14	
	5	4,0	2,1	6,1	0,05	0,05	
	6	4,0	2,1	6,1	0,04	0,04	
	7	4,0	2,1	6,1	0,04	0,04	
	8	4,0	2,1	6,1	0,11	0,11	
	9	4,0	2,1	6,1	0,11	0,11	
	10 и более	4,0	2,1	6,1	0,11	0,11	
6	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	2,4	0,7	3,1	0,02	0,02	
	2	2,4	0,7	3,1	0,01	0,01	
	3	2,4	0,7	3,1	0,01	0,01	
	4	2,4	0,7	3,1	0,04	0,04	
	5 и более	2,4	0,7	3,1	0,04	0,04	
7	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения этажностью:						
	1	4,3	2,4	-	0,01	0,01	
	2	4,3	2,4	-	0,08	0,08	
	3 и более	4,3	2,4	-	0,02	0,02	
8	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения	4,3	2,4	-	-	-	
9	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения этажностью:						
	1	4,0	2,1	-	0,02	0,02	
	2	4,0	2,1	-	0,01	0,01	
	3 и более	4,0	2,1	-	0,01	0,01	
10	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения этажностью:						
	1	2,5	0,8	-	0,01	0,01	
	2	2,5	0,8	-	0,01	0,01	
	3 и более	2,5	0,8	-	0,02	0,02	
11	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения	2,5	0,8	-	-	-	
12	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения этажностью:						
	1	2,4	0,7	-	0,02	0,02	
	2	2,4	0,7	-	0,01	0,01	
	3 и более	2,4	0,7	-	0,01	0,01	
13	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:						
	1	6,7	-	6,7	0,01	-	
	2	6,7	-	6,7	0,02	-	
	3	6,7	-	6,7	0,02	-	
	4	6,7	-	6,7	0,02	-	
	5	6,7	-	6,7	0,02	-	
	6	6,7	-	6,7	0,03	-	
	7	6,7	-	6,7	0,02	-	
	8	6,7	-	6,7	0,01	-	
	9	6,7	-	6,7	0,01	-	
	10	6,7	-	6,7	0,02	-	
	11	6,7	-	6,7	0,02	-	
	12	6,7	-	6,7	0,01	-	
	13	6,7	-	6,7	0,02	-	
	14	6,7	-	6,7	0,02	-	
	15	6,7	-	6,7	0,06	-	
	16 и более	6,7	-	6,7	0,01	-	
14	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:						
	1	3,3	-	3,3	0,01	-	
	2	3,3	-	3,3	0,01	-	
	3	3,3	-	3,3	0,02	-	
	4	3,3	-	3,3	0,02	-	
	5 и более	3,3	-	3,3	0,02	-	
15	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	2,7	-	2,7	0,02	-	
	2	2,7	-	2,7	0,03	-	
	3	2,7	-	2,7	0,03	-	
	4	2,7	-	2,7	0,03	-	
	5 и более	2,7	-	2,7	0,04	-	
16	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем	6,7	-	6,7	-	-	
17	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива	3,3	-	3,3	-	-	
18	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением	2,7	-	2,7	-	-	
19	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, этажностью:						
	1	6,7	-	6,7	0,02	-	
	2	6,7	-	6,7	0,01	-	
	3	6,7	-	6,7	0,02	-	
	4	6,7	-	6,7	0,01	-	
	5	6,7	-	6,7	0,02	-	
	6	6,7	-	6,7	0,04	-	
	7	6,7	-	6,7	0,04	-	
	8	6,7	-	6,7	0,11	-	
	9	6,7	-	6,7	0,11	-	
	10 и более	6,7	-	6,7	0,11	-	
20	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, этажностью:						
	1	3,3	-	3,3	0,02	-	
	2	3,3	-	3,3	0,01	-	
	3	3,3	-	3,3	0,01	-	
	4	3,3	-	3,3	0,04	-	
	5 и более	3,3	-	3,3	0,04	-	
21	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, этажностью:						
	1	2,7	-	2,7	0,02	-	
	2	2,7	-	2,7	0,01	-	
	3	2,7	-	2,7	0,01	-	
	4	2,7	-	2,7	0,08	-	
	5 и более	2,7	-	2,7	0,07	-	
22	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения этажностью:						
	1	6,7	-	-	0,01	-	
	2	6,7	-	-	0,01	-	
	3 и более	6,7	-	-	0,02	-	
23	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения этажностью:						
	1	3,3	-	-	0,01	-	
	2	3,3	-	-	0,01	-	
	3 и более	3,3	-	-	0,01	-	
24	Многоквартирный дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения этажностью:						
	1	2,7	-	-	0,02	-	
	2	2,7	-	-	0,03	-	
	3 и более	2,7	-	-	0,10	-	
25	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения	6,7	-	-	-	-	
26	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения	3,3	-	-	-	-	
27	Жилой дом, оборудованный централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения	2,7	-	-	-	-	
28	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без централизованного водоотведения этажностью:						
	1	6,7	-	-	0,02	-	
	2	6,7	-	-	0,01	-	
	3 и более	6,7	-	-	0,01	-	
29	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, водонагревателем на различных видах топлива, без централизованного водоотведения этажностью:						
	1	3,3	-	-	0,02	-	
	2	3,3	-	-	0,01	-	
	3 и более	3,3	-	-	0,01	-	
30	Общежитие, оборудованное централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения этажностью:						
	1	2,7	-	-	0,02	-	
	2	2,7	-	-	0,01	-	
	3 и более	2,7	-	-	0,01	-	
31	Пользование водоразборными колонками	1,2	-	-	-	-	

Приложение N 3
к Постановлению
Правительства
Калининградской области
от 28 марта 2014 г. N 184

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению
при использовании земельных участков и надворных построек
на территории Калининградской области

Таблица

N п/п	Направление использования воды	Норматив холодного водоснабжения, куб. м/кв. м в месяц	
1	2	3	
1	Орошение картофеля	0,009	
2	Орошение прочих овощей, кроме картофеля	0,019	
3	Орошение садовых растений	0,012	
4	Пополнение бассейнов и фонтанов	4,5	

Приложение N 4
к Постановлению
Правительства
Калининградской области
от 28 марта 2014 г. N 184

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальной услуги по холодному
водоснабжению при использовании на водоснабжение
и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных
на территории Калининградской области

Таблица

N п/п	Вид сельскохозяйственных животных	Норматив водоснабжения, 1 куб. м на 1 голову животного, в месяц	
1	2	3	
1	Корова	2,61	
2	Лошадь	1,94	
3	Свинья	0,59	
4	Овца или коза	0,13	
5	Куры	0,01	
6	Утки, гуси, кролики	0,05	
7	Индейки	0,01